## Данные
Суммарно по квартире | [9 empty] | красным отмечены интерполированные значения
[5 empty] | в помещении |  |  | на улице
дата (UTC+5) | время, ч | ∆ время, ч | долив, мл | расход, мл/ч | Tint, ℃ | RHint, % | CO₂, ppm | Text, ℃ | RHext, %
2021-01-11 14:02 | 0 |  |  |  | 22.2 | 43 | 803.5 | -18.8 | 74
2021-01-11 17:00 | 2.9722 |  |  |  | 22.1333 | 39.3333 | 726 | -19.8 | 74
2021-01-11 20:00 | 5.9722 |  |  |  | 21.8 | 37 | 745 | -19.7 | 74
2021-01-11 23:00 | 8.9722 |  |  |  | 21.7 | 35.3333 | 688 | -19.6 | 75
2021-01-12 02:11 | 12.1556 | 12.1556 | 6420 | 528.1536 | 21.6667 | 36 | 746 | -19.7 | 74
2021-01-12 05:00 | 14.9722 |  |  |  | 21.5392 | 36.1065 | 705.5678 | -21.6 | 73
2021-01-12 08:00 | 17.9722 |  |  |  | 21.4029 | 36.2199 | 662.7839 | -24.7 | 71
2021-01-12 11:00 | 20.9722 |  |  |  | 21.2667 | 36.3333 | 620 | -25.6 | 69
2021-01-12 14:03 | 24.0222 | 11.8667 | 6706 | 565.1124 | 21.4333 | 36.3333 | 715.5 | -23.7 | 67
2021-01-12 16:33 | 26.5222 |  |  |  | 21.5667 | 33.6667 | 664 | -25.4 | 69
2021-01-12 20:00 | 29.9722 |  |  |  | 21.8 | 38.6667 | 709.5 | -27.3 | 70
2021-01-12 23:00 | 32.9722 |  |  |  | 22.1333 | 40.3333 | 895.5 | -27.3 | 71
2021-01-13 02:07 | 36.0833 | 12.0611 | 6272 | 520.0184 | 22.0667 | 39 | 712 | -26.9 | 71
2021-01-13 05:00 | 38.9722 |  |  |  | 21.9223 | 38.6826 | 683.3876 | -27.2 | 71
2021-01-13 08:05 | 42.0556 |  |  |  | 21.7667 | 38.3333 | 652.5 | -27.2 | 71
2021-01-13 11:12 | 45.1722 |  |  |  | 21.7 | 38 | 674.5 | -26.7 | 71 | +1 чел.
2021-01-13 14:05 | 48.0611 | 11.9778 | 6328 | 528.3117 | 21.7 | 36.6667 | 820 | -23.3 | 70 | +1 чел.
2021-01-13 17:00 | 50.9722 |  |  |  | 21.6 | 35 | 720.5 | -24.6 | 71
2021-01-13 20:00 | 53.9722 |  |  |  | 21.7333 | 36.3333 | 704 | -25.3 | 73
2021-01-13 23:00 | 56.9722 |  |  |  | 21.4333 | 35 | 779 | -26.4 | 72
2021-01-14 02:07 | 60.0944 | 12.0333 | 6810 | 565.928 | 21.2333 | 34.6667 | 691.5 | -27.5 | 71
2021-01-14 06:45 | 64.7222 |  |  |  | 21.1 | 35 | 658 | -28.7 | 70
2021-01-14 08:35 | 66.5556 |  |  |  | 21 | 34.3333 | 667.5 | -28.9 | 70
2021-01-14 11:20 | 69.3056 |  |  |  | 20.9333 | 34 | 705 | -27.7 | 70
2021-01-14 14:04 | 72.0444 | 11.95 | 6605 | 552.7197 | 21.3333 | 36.6667 | 712 | -22.5 | 71
2021-01-14 17:00 | 74.9722 |  |  |  | 21.4 | 35 | 803 | -22.5 | 74 | +1 чел.
2021-01-14 20:00 | 77.9722 |  |  |  | 21.4 | 36 | 757.5 | -23.7 | 73
2021-01-14 23:00 | 80.9722 |  |  |  | 21.3 | 35.6667 | 773.5 | -23.3 | 74
2021-01-15 02:06 | 84.0778 | 12.0333 | 6635 | 551.385 | 21.2333 | 35.3333 | 649 | -20.7 | 71
2021-01-15 05:00 | 86.9722 |  |  |  | 21.3092 | 35.9778 | 642.8303 | -19.1 | 72
2021-01-15 08:00 | 89.9722 |  |  |  | 21.3866 | 36.6444 | 636.5203 | -18.5 | 76
2021-01-15 11:06 | 93.0722 |  |  |  | 21.4667 | 37.3333 | 630 | -18.9 | 75
2021-01-15 14:03 | 96.0167 | 11.9389 | 6415 | 537.3197 | 21.2667 | 35.3333 | 672 | -14.3 | 72
| Итого | 96.0167 | 52191 | 543.5619 | 21.5432 | 36.5848 | 709.8664 | -23.5485 | 71.8182
Спальня
[5 empty] | в помещении |  |  | на улице
дата (UTC+5) | время, ч | ∆ время, ч | долив, мл | расход, мл/ч | Tint, ℃ | RHint, % | CO₂, ppm | Text, ℃ | RHext, %
2021-01-11 14:00 | 0 |  |  |  | 21.6 | 41 | 772 | -18.8 | 74
2021-01-11 17:00 | 3 |  |  |  | 21.4 | 36 | 689 | -19.8 | 74
2021-01-11 20:00 | 6 |  |  |  | 21.7 | 36 | 572 | -19.7 | 74
2021-01-11 23:00 | 9 |  |  |  | 21.8 | 35 | 699 | -19.6 | 75
2021-01-12 02:09 | 12.15 | 12.15 | 2081 | 171.2757 | 21.9 | 38 | 813 | -19.7 | 74
2021-01-12 05:00 | 15 |  |  |  | 21.8356 | 38 | 749.8814 | -21.6 | 73
2021-01-12 08:00 | 18 |  |  |  | 21.7678 | 38 | 683.4407 | -24.7 | 71
2021-01-12 11:00 | 21 |  |  |  | 21.7 | 38 | 617 | -25.6 | 69
2021-01-12 14:00 | 24 | 11.85 | 2253 | 190.1266 | 21.7 | 36 | 700 | -23.7 | 67
2021-01-12 16:33 | 26.55 |  |  |  | 21.6 | 33 | 578 | -25.4 | 69
2021-01-12 20:00 | 30 |  |  |  | 21.9 | 38 | 635 | -27.3 | 70
2021-01-12 23:00 | 33 |  |  |  | 22.1 | 39 | 969 | -27.3 | 71
2021-01-13 02:04 | 36.0667 | 12.0667 | 2119 | 175.6077 | 21.6 | 35 | 654 | -26.9 | 71
2021-01-13 05:00 | 39 |  |  |  | 21.6 | 35.9751 | 649.6122 | -27.2 | 71
2021-01-13 08:05 | 42.0833 |  |  |  | 21.6 | 37 | 645 | -27.2 | 71
2021-01-13 11:12 | 45.2 |  |  |  | 21.2 | 33 | 560 | -26.7 | 71 | +1 чел.
2021-01-13 14:03 | 48.05 | 11.9833 | 2134 | 178.0807 | 21.8 | 38 | 815 | -23.3 | 70 | +1 чел.
2021-01-13 17:00 | 51 |  |  |  | 21.7 | 36 | 707 | -24.6 | 71
2021-01-13 20:00 | 54 |  |  |  | 21.4 | 35 | 677 | -25.3 | 73
2021-01-13 23:00 | 57 |  |  |  | 21.7 | 37 | 826 | -26.4 | 72
2021-01-14 02:05 | 60.0833 | 12.0333 | 2256 | 187.4792 | 21.2 | 35 | 697 | -27.5 | 71
2021-01-14 06:45 | 64.75 |  |  |  | 21.1 | 34 | 614 | -28.7 | 70
2021-01-14 08:35 | 66.5833 |  |  |  | 21 | 33 | 665 | -28.9 | 70
2021-01-14 11:20 | 69.3333 |  |  |  | 21.1 | 35 | 752 | -27.7 | 70
2021-01-14 14:02 | 72.0333 | 11.95 | 2236 | 187.113 | 21.3 | 37 | 708 | -22.5 | 71
2021-01-14 17:00 | 75 |  |  |  | 21.6 | 36 | 765 | -22.5 | 74 | +1 чел.
2021-01-14 20:00 | 78 |  |  |  | 21.5 | 37 | 737 | -23.7 | 73
2021-01-14 23:00 | 81 |  |  |  | 21.3 | 36 | 745 | -23.3 | 74
2021-01-15 02:04 | 84.0667 | 12.0333 | 2221 | 184.5706 | 21.1 | 34 | 648 | -20.7 | 71
2021-01-15 05:00 | 87 |  |  |  | 21.1649 | 34.9742 | 635.6605 | -19.1 | 72
2021-01-15 08:00 | 90 |  |  |  | 21.2314 | 35.9705 | 623.0406 | -18.5 | 76
2021-01-15 11:06 | 93.1 |  |  |  | 21.3 | 37 | 610 | -18.9 | 75
2021-01-15 14:00 | 96 | 11.9333 | 2190 | 183.5196 | 21.2 | 34 | 644 | -14.3 | 72
| Итого | 96 | 17490 | 182.1875 | 21.5449 | 36.206 | 701.446 | -23.5485 | 71.8182
Кухня
[5 empty] | в помещении |  |  | на улице
дата (UTC+5) | время, ч | ∆ время, ч | долив, мл | расход, мл/ч | Tint, ℃ | RHint, % | CO₂, ppm | Text, ℃ | RHext, %
2021-01-11 14:02 | 0 |  |  |  | 22.6 | 44 |  | -18.8 | 74
2021-01-11 17:00 | 2.9667 |  |  |  | 22.8 | 41 |  | -19.8 | 74
2021-01-11 20:00 | 5.9667 |  |  |  | 21.8 | 38 |  | -19.7 | 74
2021-01-11 23:00 | 8.9667 |  |  |  | 21.7 | 36 |  | -19.6 | 75
2021-01-12 02:11 | 12.15 | 12.15 | 2453 | 201.893 | 21.6 | 36 |  | -19.7 | 74
2021-01-12 05:00 | 14.9667 |  |  |  | 21.4722 | 36.3195 |  | -21.6 | 73
2021-01-12 08:00 | 17.9667 |  |  |  | 21.3361 | 36.6597 |  | -24.7 | 71
2021-01-12 11:00 | 20.9667 |  |  |  | 21.2 | 37 |  | -25.6 | 69
2021-01-12 14:03 | 24.0167 | 11.8667 | 2461 | 207.3876 | 21.2 | 36 |  | -23.7 | 67
2021-01-12 16:33 | 26.5167 |  |  |  | 21.5 | 35 |  | -25.4 | 69
2021-01-12 20:00 | 29.9667 |  |  |  | 21.8 | 42 |  | -27.3 | 70
2021-01-12 23:00 | 32.9667 |  |  |  | 22.3 | 42 |  | -27.3 | 71
2021-01-13 02:07 | 36.0833 | 12.0667 | 2291 | 189.8619 | 22.6 | 42 |  | -26.9 | 71
2021-01-13 05:00 | 38.9667 |  |  |  | 22.455 | 41.0335 |  | -27.2 | 71
2021-01-13 08:05 | 42.05 |  |  |  | 22.3 | 40 |  | -27.2 | 71
2021-01-13 11:12 | 45.1667 |  |  |  | 22.4 | 40 |  | -26.7 | 71 | +1 чел.
2021-01-13 14:06 | 48.0667 | 11.9833 | 2343 | 195.5216 | 21.9 | 36 |  | -23.3 | 70 | +1 чел.
2021-01-13 17:00 | 50.9667 |  |  |  | 21.6 | 34 |  | -24.6 | 71
2021-01-13 20:00 | 53.9667 |  |  |  | 22.2 | 38 |  | -25.3 | 73
2021-01-13 23:00 | 56.9667 |  |  |  | 21.3 | 35 |  | -26.4 | 72
2021-01-14 02:07 | 60.0833 | 12.0167 | 2526 | 210.208 | 21.2 | 36 |  | -27.5 | 71
2021-01-14 06:45 | 64.7167 |  |  |  | 21.1 | 35 |  | -28.7 | 70
2021-01-14 08:35 | 66.55 |  |  |  | 21 | 35 |  | -28.9 | 70
2021-01-14 11:20 | 69.3 |  |  |  | 20.8 | 35 |  | -27.7 | 70
2021-01-14 14:04 | 72.0333 | 11.95 | 2422 | 202.6778 | 21.3 | 37 |  | -22.5 | 71
2021-01-14 17:00 | 74.9667 |  |  |  | 21.3 | 36 |  | -22.5 | 74 | +1 чел.
2021-01-14 20:00 | 77.9667 |  |  |  | 21.3 | 37 |  | -23.7 | 73
2021-01-14 23:00 | 80.9667 |  |  |  | 21.2 | 36 |  | -23.3 | 74
2021-01-15 02:06 | 84.0667 | 12.0333 | 2446 | 203.2687 | 21.1 | 37 |  | -20.7 | 71
2021-01-15 05:00 | 86.9667 |  |  |  | 21.39 | 37.3222 |  | -19.1 | 72
2021-01-15 08:00 | 89.9667 |  |  |  | 21.69 | 37.6556 |  | -18.5 | 76
2021-01-15 11:06 | 93.0667 |  |  |  | 22 | 38 |  | -18.9 | 75
2021-01-15 14:03 | 96.0167 | 11.95 | 2334 | 195.3138 | 21.2 | 36 |  | -14.3 | 72
| Итого | 96.0167 | 19276 | 200.7568 | 21.6677 | 37.5866 |  | -23.5485 | 71.8182
Комната
[5 empty] | в помещении |  |  | на улице
дата (UTC+5) | время, ч | ∆ время, ч | долив, мл | расход, мл/ч | Tint, ℃ | RHint, % | CO₂, ppm | Text, ℃ | RHext, %
2021-01-11 14:03 | 0 |  |  |  | 22.4 | 44 | 835 | -18.8 | 74
2021-01-11 17:00 | 2.95 |  |  |  | 22.2 | 41 | 763 | -19.8 | 74
2021-01-11 20:00 | 5.95 |  |  |  | 21.9 | 37 | 918 | -19.7 | 74
2021-01-11 23:00 | 8.95 |  |  |  | 21.6 | 35 | 677 | -19.6 | 75
2021-01-12 02:13 | 12.1667 | 12.1667 | 1886 | 155.0137 | 21.5 | 34 | 679 | -19.7 | 74
2021-01-12 05:00 | 14.95 |  |  |  | 21.3099 | 34 | 661.2543 | -21.6 | 73
2021-01-12 08:00 | 17.95 |  |  |  | 21.1049 | 34 | 642.1271 | -24.7 | 71
2021-01-12 11:00 | 20.95 |  |  |  | 20.9 | 34 | 623 | -25.6 | 69
2021-01-12 14:06 | 24.05 | 11.8833 | 1992 | 167.6297 | 21.4 | 37 | 731 | -23.7 | 67
2021-01-12 16:33 | 26.5 |  |  |  | 21.6 | 33 | 750 | -25.4 | 69
2021-01-12 20:00 | 29.95 |  |  |  | 21.7 | 36 | 784 | -27.3 | 70
2021-01-12 23:00 | 32.95 |  |  |  | 22 | 40 | 822 | -27.3 | 71
2021-01-13 02:09 | 36.1 | 12.05 | 1862 | 154.5228 | 22 | 40 | 770 | -26.9 | 71
2021-01-13 05:00 | 38.95 |  |  |  | 21.7118 | 39.0393 | 717.1629 | -27.2 | 71
2021-01-13 08:05 | 42.0333 |  |  |  | 21.4 | 38 | 660 | -27.2 | 71
2021-01-13 11:12 | 45.15 |  |  |  | 21.5 | 41 | 789 | -26.7 | 71 | +1 чел.
2021-01-13 14:07 | 48.0667 | 11.9667 | 1851 | 154.6797 | 21.4 | 36 | 825 | -23.3 | 70 | +1 чел.
2021-01-13 17:00 | 50.95 |  |  |  | 21.5 | 35 | 734 | -24.6 | 71
2021-01-13 20:00 | 53.95 |  |  |  | 21.6 | 36 | 731 | -25.3 | 73
2021-01-13 23:00 | 56.95 |  |  |  | 21.3 | 33 | 732 | -26.4 | 72
2021-01-14 02:10 | 60.1167 | 12.05 | 2028 | 168.2988 | 21.3 | 33 | 686 | -27.5 | 71
2021-01-14 06:45 | 64.7 |  |  |  | 21.1 | 36 | 702 | -28.7 | 70
2021-01-14 08:35 | 66.5333 |  |  |  | 21 | 35 | 670 | -28.9 | 70
2021-01-14 11:20 | 69.2833 |  |  |  | 20.9 | 32 | 658 | -27.7 | 70
2021-01-14 14:07 | 72.0667 | 11.95 | 1947 | 162.9289 | 21.4 | 36 | 716 | -22.5 | 71
2021-01-14 17:00 | 74.95 |  |  |  | 21.3 | 33 | 841 | -22.5 | 74 | +1 чел.
2021-01-14 20:00 | 77.95 |  |  |  | 21.4 | 34 | 778 | -23.7 | 73
2021-01-14 23:00 | 80.95 |  |  |  | 21.4 | 35 | 802 | -23.3 | 74
2021-01-15 02:09 | 84.1 | 12.0333 | 1968 | 163.5457 | 21.5 | 35 | 650 | -20.7 | 71
2021-01-15 05:00 | 86.95 |  |  |  | 21.3726 | 35.6369 | 650 | -19.1 | 72
2021-01-15 08:00 | 89.95 |  |  |  | 21.2385 | 36.3073 | 650 | -18.5 | 76
2021-01-15 11:06 | 93.05 |  |  |  | 21.1 | 37 | 650 | -18.9 | 75
2021-01-15 14:05 | 96.0333 | 11.9333 | 1891 | 158.4637 | 21.4 | 36 | 700 | -14.3 | 72
| Итого | 96.0333 | 15425 | 160.6213 | 21.494 | 36.0703 | 736.0877 | -23.5485 | 71.8182

## Условия измерений
Условия:
квартира: 2 комнаты + кухня-гостинная (более подробно в файле с данными);
3 увлажнителя Xiaomi Smartmi Humidifier 2 (CJXJSQ02ZM) - по одному в каждом помещении;
подавляющее большинство времени в квартире 2 взрослых, 1 грудной ребёнок и кот;
приток регулируется вручную приоткрытием окон на нужную величину (расположение дома и вытяжная вентиляция такие что даже на микро дует из окон очень сильно и приходится ставить ручку на что-то между микро и закрыто);
температура в помещениях контролируется регуляторами на радиаторах отопления;
все увлажнители работают в режиме "Auto", вода заливается дважды в сутки;
Целевые показатели для помещений:
температура: +21…+22℃;
влажность: 35…45%;
уровень CO₂: 600…800ppm;
Измерительные приборы:
температура и влажность снаружи: данные взяты отсюда;
температура и влажность внутри: MHO-C201 Xiaomi MiJia Miaomiaoce E-Ink (в каждом помещении);
уровень CO₂: Senseair S8 (в спальне и комнате) (принудительно откалиброванные вручную перед проведением теста);
Описание:
За время измерений полы не мылись, бельё не сушилось, каких-то других значительных источников влаги кроме самих увлажнителей не было. Раз в день включалась кухонная вытяжка при приготовлении пищи. Дважды заходил гость что отмечено как "+1 чел." Увлажнители в спальне и комнате стоят на тумбах у обычных стен, а вот тот что на кухне стоит на морозильнике который подогревает ему воздух своим радиатором да ещё и у стены где идут трубы отопления от стояка к радиаторам. Всё это даёт ему повышенную производительность. В спальне спит жена, ребёнок и иногда кот, в комнате сплю я. Дверь в спальню закрывается ближе к ночи когда они уходят спать. Через несколько часов дверь открывается когда ложусь я. Большую часть времени суток дверь открыта.